8. Можно ли включить электрический чайник, микроволновую печь, миксер в одну розетку одновременно? Почему?

7f333

Предохранители рассчитаны на пропускание определенного количества электроэнергии, соответствующего толщине сечения электрических проводов внутриквартирной сети. Оптимальными для осветительной сети квартир в 220 В являются пробковые или автоматические предохранители на 6 ампер для жилых комнат и 10-16 ампер - для кухни и санузла.

Максимальная мощность микроволновой печи составляет 900 Вт; электрического чайника – 2200 Вт; миксера – 400 Вт. Суммарная мощность этих приборов составляет 3500 Вт. Напряжение электросети равно 220 В. По формуле силы тока I=PU; I=3600Вт220В≈15,9A. Максимальная сила тока, которую может выдержать предохранитель на розетке, составляет 16 A, следовательно все эти приборы теоретически можно подключить в одну розетку (но лучше этого не делать).