8. Как измеряют температуру в духовке?

7f328

8. Есть несколько  способов измерения высоких температур (например, в духовке). В духовке температуру измеряют с помощью биметаллического термометра (так называемой термопары из пар металлов:  хромель-алюмель;  нихросил-нисил;  хромель-копель); с помощью тепловизоров (термовизоров) для измерения высоких температур (назначение которых  - измерение температурных полей объектов в диапазоне 650-1500°С и выше); с помощью ультразвукового средства контроля (спектр излучения нагретой поверхности отличается от холодной).